# 急救 - 體溫測量法

# 急救 - 體溫測量法

分類：急救與安全 · 作者：陳志南

## 一、體溫測量法

正常人的體溫應為攝氏多少度呢？答案是約37度，但體溫並不是一成不變的唷！以時辰來說，早晨的體溫最低，而黃昏和夜晚時較高。此外，身體各部位的溫度也不一樣，由低到高依次為腳、手、皮膚、軀幹、頭，最高溫則為肛門。

目前測量體溫的方法大致有下列四種，分述如下：

【口溫測量方法】 1.特色：

- 適合四歲以上兒童使用。

- 病童必須合作且意識清楚。

- 2.禁忌：

- 剛喝過溫開水或冰水的人。

- 嬰兒或五歲以下的小孩。

- 口腔疾病疼痛者。

- 3.使用方法：

- 將體溫計清洗乾淨，並且檢查有無破損。

- 將體溫計水銀甩至攝氏35度以下。

- 把水銀端放置舌下，閉緊嘴唇以固定體溫計。

- 測量約1～3分鍾後拿出，用衛生紙將口水擦淨。

- 查看體溫度數。

- 【肛溫測量法】

- 特色：為四歲以下兒童的主要測量方法。

- 禁忌：不適用於有腹瀉、直腸疾病、肛門受傷或心臟病的患者。

- 使用方法：

- 先用少許潤滑油潤滑水銀端。

- 插入肛門處。

- 量約3～5分鐘後取出，查看度數。

- 【腋溫測量法】

- 測量前先擦乾腋下，將體溫計水銀端放至腋下中心，以手臂夾緊體溫計。放置約 5～10分鐘後取下，查看度數。

- 【耳溫測量法】

- 1.快速：只要一秒，就能從耳朵測得體溫。

- 2.溫和：只要在耳朵輕輕一點即可。

- 3.準確：以紅外線感應鼓膜的溫度，並清楚顯示於液晶畫面上。

- 4.安全：可避免細菌感染、溫度計斷裂或水銀外溢。